Общество с ограниченной ответственностью «Южный Регион»

414004, г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д.17 кв.71

ИНН 3015096420; КПП 301501001

south_region2012@mail.ru,   тел. 8-917-091-59-60
-------------------------------------------------------------------------------------

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ
Адрес: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Бульварная, № 15
Серия, тип проекта: 135

Кадастровый номер: 
Год постройки: 2008
Материал стен: железобетонные панели

Высота дома: 27,53 метров
Количество надземных этажей: 9, в том числе: мансардный - 0; технический межэтажный – 0

Количество подземных этажей: 0, в том числе: цокольный - 0, подвальный – 0

Количество подъездов: 5
Количество квартир: 90 из них:
однокомнатных – 0; двухкомнатных – 46; трёхкомнатных – 44;
Количество обособленных нежилых помещений: 0

Строительный объём: 26748 м.куб.

Площадь здания: 6905,5 м.кв, в том числе:
общая площадь квартир здания: 5809,3 м.кв.

общая площадь помещений общего пользования многоквартирного дома: 704,7 м.кв

Площадь кровли: 1000 м.кв.

Степень износа по данным технического учёта на 2020 год: 15%

Площадь земельного участка: 1013,9 м.кв.
Виды благоустройства:

Количество лифтов: 5
Мусоропровод: да

Канализация: центральная

Отопление: центральное

Водоснабжение: центральное

Газоснабжение: центральное

