Общество с ограниченной ответственностью «Южный Регион»
 414004, г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д.17 кв.71
ИНН 3015096420; КПП 301501001

south_region2012@mail.ru,   тел. 8-917-091-59-60
-------------------------------------------------------------------------------------

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ
Адрес: г. Астрахань, Кировский район, ул. Красная набережная, № 229
Серия, тип проекта: 135

Кадастровый номер: 
Год постройки: 1986
Материал стен: железобетонные панели

Высота дома: 26,65 метров
Количество надземных этажей: 9, в том числе: мансардный - 0; технический межэтажный – 0

Количество подземных этажей: 0, в том числе: цокольный - 0, подвальный – 0

Количество подъездов: 5
Количество квартир: 179 из них:
однокомнатных – 10; двухкомнатных – 92; трёхкомнатных – 77;
Количество обособленных нежилых помещений: 0

Строительный объём: 41942 м.куб.

Площадь здания: 11681 м.кв, в том числе:
общая площадь квартир здания: 10071,3 м.кв.

общая площадь помещений общего пользования многоквартирного дома: 1609,7 м.кв

Площадь кровли: 1600 м.кв.

Степень износа по данным технического учёта на 2020 год: 32%

Площадь земельного участка: 5043 м.кв.
Виды благоустройства:

Количество лифтов: 5
Мусоропровод: да

Канализация: центральная

Отопление: центральное

Водоснабжение: центральное

Газоснабжение: центральное

