Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу 414004, Астраханская обл, г. Астрахань,

ул. Валерии Барсовой, д. 17,

за период с 01.04.2027 г. по 31.03.2028 г.

Площадь помещений в собственности: 10862,4 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления, горячего, холодного водоснабжения, водоотведения и внутреннего водостока 651962.36 5.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 1.1 Осмотр разводящих трубопроводов, оборудования и приборов, проверка их исправности и работоспособности, техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств | 261 | раз за период | 1246.80 | 325414,8 2,5 за 1 м² |
| 1.2 Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода). Регулировка систем отопления и ГВС в зависимости от параметров на вводе, ликвидация воздушных пробок в системах отопления и ГВС | 261 | раз за период | 345.43 | 90157,23 0,69 за 1 м² |
| 1.3 Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. Оперативное устранение (ремонт) в рамках своей компетенции других выявленных неисправностей. Прочистка канализации. | 104 | раз за период | 1322.08 | 137496,32 1,06 за 1 м² |
| 1.4 Расходы на оплату договора на мониторинг работы ОДПУ тепловой энергии. Снятие показаний ОДПУ тепловой энергии в отчётный период с 22 по 25 число каждого месяца | 12 | раз за период | 2000.00 | 24000 0,18 за 1 м² |
| 1.5 Расходы на оплату договора на сервисное обслуживание, ремонт, поверку ОДПУ тепловой энергии | 1 | руб | 30000 | 30000 0,23 за 1 м² |
| 1.6 Промывка трубопроводов системы центрального отопления для удаления накипно-коррозионных отложений | 3 | раз за период | 8600.80 | 25802,4 0,2 за 1 м² |
| 1.7 Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания), регулировка узлов ввода и трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 100 м трубопровода | 19091,61 | 19091,61 0,15 за 1 м² |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования 326248.88 2.50 за 1 м² |  |  |  |  |
| 2.1 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках, в ВРУ, в подвальном помещении. Техническое обслуживание и ремонт групповых этажных щитов, электроустановочных изделий, пакетных переключателей, автоматических выключателей, замена светильников и ламп накаливания | 52 | раз за период | 5874.74 | 305486,48 2,34 за 1 м² |
| 2.2 Снятие показаний ОДПУ и ИПУ электроэнергии в отчётный период с 22 по 25 число каждого месяца | 12 | раз за период | 1730.20 | 20762,4 0,16 за 1 м² |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов 26000.00 0.20 за 1 м² |  |  |  |  |
| 3.1 Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 1 | Раз | 20000 | 20000 0,15 за 1 м² |
| 3.2 Техническое освидетельствование лифтов, в том числе после замены элементов оборудования | 1 | Раз | 5000 | 5000 0,04 за 1 м² |
| 3.3 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта | 1 | шт | 1000 | 1000 0,01 за 1 м² |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов 12899.16 0.10 за 1 м² |  |  |  |  |
| 4.1 Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации | 3 | раз за период | 4299.72 | 12899,16 0,1 за 1 м² |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования 85000.00 0.65 за 1 м² |  |  |  |  |
| 5.1 Расходы на оплату договора на техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | м | 85000 | 85000 0,65 за 1 м² |
| 6. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства придомовой территории 90922.95 0.70 за 1 м² |  |  |  |  |
| 6.1 Покос травы триммером | 3 | раз за период | 1359.07 | 4077,21 0,03 за 1 м² |
| 6.2 Полив газонов из шланга | 22 | раз за период | 1048.62 | 23069,64 0,18 за 1 м² |
| 6.3 Расходы на закупку и доставку песка для детских песочниц | 1 | т | 5000 | 5000 0,04 за 1 м² |
| 6.4 Расходы на закупку и доставку чернозёма для клумб | 1 | т | 0 | 0 0 за 1 м² |
| 6.5 Расходы на оплату договора на вывоз мусора после ремонта общего имущества, зеленые отходы от обрезки деревьев | 1 | шт | 10000 | 10000 0,08 за 1 м² |
| 6.6 Штыковка почвы, устройство приствольных кругов у деревьев, побелка деревьев | 1 | шт | 3470,9 | 3470,9 0,03 за 1 м² |
| 6.7 Расходы на оплату договора со специализированной организацией на санитарную обрезку и полное спиливание (валка) деревьев выше 5 метров в городских условиях. | 1 | шт | 42000 | 42000 0,32 за 1 м² |
| 6.8 Санитарная обрезка ветвей деревьев на высоте до 5 м | 1 | шт | 3305,2 | 3305,2 0,03 за 1 м² |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 260628.75 2.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 7.1 Устранение засоров ствола мусоропровода | 52 | раз за период | 578.92 | 30103,84 0,23 за 1 м² |
| 7.2 Ручная транспортировка заполненных контейнеров из мусороприёмной камеры на пандус контейнерной площадки | 209 | раз за период | 1102.99 | 230524,91 1,77 за 1 м² |
| 8. Работы по содержанию придомовой территории 456470.54 3.50 за 1 м² |  |  |  |  |
| 8.1 Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | 313 | раз за период | 760.33 | 237983,29 1,83 за 1 м² |
| 8.2 Сдвигание свежевыпавшего снега ( толщина слоя более 2 см ) | 2 | раз за период | 4574.86 | 9149,72 0,07 за 1 м² |
| 8.3 Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 313 | раз за период | 668.81 | 209337,53 1,61 за 1 м² |
| 9. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества. Уборка подъездов 521395.55 4.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 9.1 Мытьё лестничных площадок | 36 | раз за период | 8482.41 | 305366,76 2,34 за 1 м² |
| 9.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 36 | раз за период | 3565.40 | 128354,4 0,99 за 1 м² |
| 9.3 Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов | 36 | раз за период | 1471.26 | 52965,36 0,41 за 1 м² |
| 9.4 Мытьё окон с внутренней стороны | 1 | м² | 34709,03 | 34709,03 0,27 за 1 м² |
| 10. Работы по дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества 45000.00 0.35 за 1 м² |  |  |  |  |
| 10.1 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 2 | раз за период | 22500.00 | 45000 0,35 за 1 м² |
| 11. Управление многоквартирным домом 521461.60 4.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 11.1 Услуга управления | 261 | раз за период | 1433.25 | 374078,25 2,87 за 1 м² |
| 11.2 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 403.79 | 147383,35 1,13 за 1 м² |
| 12. Ремонт общего имущества 260291.32 2.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 12.1 Ремонт общего имущества для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей, устранение повреждений и неисправностей общего имущества | 12 | раз за период | 19607.61 | 235291,32 1,81 за 1 м² |
| 12.2 Расходы на оплату договора на выполнение работ со специализированными организациями по ремонту общего имущества | 1 | руб | 25000 | 25000 0,19 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 3258281,11 25 за 1 м² |

ООО "Южный Регион"

21.10.2026 г.