## Рылеева 82
Приложение №1
к договору управления МКД по ул. Рылеева 82
ПЕРЕЧЕНЬ
и периодичность работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определение размера платы за содержание и ремонт общего имущества.
на 2026 год
| Площадь помещений 5583,8 кв.м. |  |  |  | тариф 16.00 руб./м2 |  |  | 5583.8
№ п/п | Перечень работ и услуг по управлению, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества |  |  | Периодичность |  | руб/кв.м | Руб/в месяц
Содержание общего имущества в многоквартирном доме
| Расходы на техническое обслуживание и содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения и внутренних водостоков |  |  |  |  | 3.2 | 17868.16
1 | [7 empty] | 6
Из них:
| Затраты на оплату труда персонала |  |  | 2.2 |  |  | 12284.36
| Затраты на материалы для выполнения работ |  |  | 1,0 |  |  | 5583.8
| Промывка централизованной системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  | 1 раз в год после отопительного сезона
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания ) узлов ввода и системы отопления,промывка и регулировка системы отопления
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии |  |  | с установленной периодичностью
| Сезонный осмотр домовых санитатарно-технических систем и оборудования |  |  | 2 раза в год
| Снятие показаний с приборов учёта тепловой энергии |  |  | ежемесячно
| Обход и осмотр разводящих трубопроводов, оборудования и приборов, расположенных в техническом подполье на наличие неисправностей, утечки в трубопроводах и арматуре с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению |  |  | Ежедневно
| Оперативное устранение (в рамках своей компетенции)выявленных неисправностей, не требующих остановки работы санитано-технических систем и оборудования |  |  | 2 часа с момента обнаружения
| Выполнение текущего технического обслуживания систем горячего, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения и внутреннего водостока. |  |  | Ежемесячно
| Устранение течи в трубопроводах и арматуре, восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования |  |  | 2 часа с момента обнаружения
| Устранение засоров в трубопроводах и санитарно-технических приборах |  |  | 2 часа с момента обнаружения
| Устранение протечек в раструбных соединениях и местах присоединения санитарно-технических приборов к трубопроводу |  |  | 2 часа с момента обнаружения
| Выполнение консервации и расконсервации поливочной системы |  |  | 1 раз в 6 месяцев
2 | Расходы по содержанию электрооборудования дома |  |  |  |  | 1.4 | 7817.32
1.9
Из них:
| Затраты на оплату труда персонала |  |  | 1,2 |  |  | 6700.56
| Затраты на материалы для выполнения работ |  |  | 0.2 |  |  | 1116.76
| Контрольный осмотр, техническое обслуживание и ремонт проводных и кабельных линий (цепей), распределительных щитов и электрооборудования, технологически соединенное между собой в границах многоквартирного дома |  |  | еженедельный
3 | Расходы по уборке придомовой территории |  |  |  |  | 2 | 11167.6
2.5
Из них:
| Затраты на оплату труда персонала |  |  | 1.9 |  |  | 10609.22
| Затраты на материалы для выполнения работ |  |  | 0.1 |  |  | 558.38 | 5583.8
| Уборка тротуаров, внутридомого проезда, газонов, клумб, детской игровой площадки и парковки от мелкого бытового мусора и листьев. |  |  | 6 раз в неделю
| Очистка установленных на придомовой территории урн |  |  | 6 раз в неделю
| Сбор, транспортировка и загрузка смета в мусороприемные контейнеры |  |  | 6 раз в неделю
В зимний период добавляется:
| Расчистка проходов для движения пешеходов в период интенсивного снегопада |  |  | При снепаде
| Скалывание наледи с тротуаров, хозяйственных и контейнерных площадок |  |  | При гололеде
| Посыпка тротуара, обочин, внутридворовых проездов, контейнерных площадок, противогололедными составами. |  |  | с 7.00 при гололедице
4 | Полив зеленых насаждений |  |  | апрель-сентябрь |  | 0 | 0
0.3
Из них:
| Затраты на материалы для выполнения работ |  |  | 0
| Затраты на оплату труда персонала |  |  | 0
| Расходы по текущему ремонту общего имущества |  |  |  |  | 1.8 | 10050.84
5 | [7 empty] | 3.5
Из них:
| Затраты на материалы для выполнения работ |  |  | 0.5 |  |  | 2791.9
| Затраты на оплату труда персонала |  |  | 1,3 |  |  | 7258.94
| Ремонт мест общего пользования |  |  | согласно акта осмотра
| Ремонт сменных мусоросборников ( контейнеров) |  |  | 1 раз в год
| Ремонт мусоприемных клапанов |  |  | 1 раз в год
| Ремонт пандуса контейнерной площадки |  |  | 1 раз в год
| Устранение засоров в каналах систем вентиляции |  |  | 3 раза в год
| Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев |  |  | апрель-сентябрь
| Побелка и окапывание деревьев |  |  | май
| Ремонт малых архитектурных форм на детских площадках и площадках отдыха взрослых, ограждений. |  |  | апрель-сентябрь
| Укос дикорастущей травы на придомовой территории |  |  | апрель-сентябрь
| Покраска малых архитектурных форм на детских площадках и площадках отдыха взрослых,бордюров, ограждений. |  |  | апрель-сентябрь
| Доставка песка для детской площадки, чернозема для клумб |  |  | май
| Сбор и вывоз мусора |  |  | апрель-сентябрь
6 | Расходы по уборке мест общего пользования |  |  |  |  | 2 | 11167.6
Расходы по уборке горизонтальных поверхностей мест общего пользования
| Подметание лестничных площадок, маршей 1 и 2 этажа и территории входной группы жилого дома |  |  | 2 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок, маршей и территории входной группы жилого дома |  |  | 1 раз в неделю
| Сбор и перемещение мелкого бытового мусора и смета в мусорные контейнеры |  |  | 2 раз в неделю
| Влажная уборка кабины лифта |  |  | 2 раза в неделю
Расходы по уборке вертикальных поверхностей и элементов обустройства мест общего пользования жилого дома
| Удаление локальных загрязнений с поверхности стен и окон жилого дома |  |  | Еженедельно
| Влажная уборка стен и потолков мест общего пользования жилого дома |  |  | 1 раз в 6 месяцев
| Помывка внешней и внутренней поверхности окон, расположенных в местах общего пользования |  |  | 1 раз в год
| Из них: | [6 empty] | 5583.8
| Затраты на материалы для выполнения работ |  |  | 0.1 |  |  | 558.38
| Затраты на оплату труда персонала |  |  | 1.9 |  |  | 10609.22
7 | Расходы по содержанию системы мусороудаления |  |  |  |  | 1.5 | 8375.7
| Транспортировка сменных мусоросборников из мусороприемной камеры на пандус выкатной контейнерной площадки |  |  | 4 раза в неделю
| Очистка и устранение засоров ствола мусоропровода |  |  | 2 часа с момента обнаружения
Из них:
| Затраты на оплату труда персонала |  |  | 1.5 |  |  | 8375.7
8 | Расходы по дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 0.05 | 279.19
9 | Расходы по содержанию системы вентиляции дома |  |  |  |  | 0.05 | 279.19
| В процессе эксплуатации вентиляционных каналов периодическая проверка |  |  | 3 раза в год
10 | Диспетчерский контроль технического состояния и безопасности жизнедеятельности МКД. Аварийно-восстановительные работы на инженерных системах в многоквартирном доме. |  |  |  |  | 0.3 | 1675.14
| Прием, регистрация заявок собственников по вопросам содержания общего имущества, а также об устранениии неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем и оборудования, нарушениях качества коммунальных услуг, аварийных ситуациях в жилых и нежилых помещениях. Устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме. |  |  | круглосуточно
11 | Расходы на лифты |  |  |  |  | 0.2 | 1116.76
| Периодическое техническое освидетельствование в соотв. С ТР ТС 011/2011 |  |  | 1 раз в год
| Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  |  | 1 раз в год
12 | Расходы по содержанию системы внутридомового газового оборудования |  |  |  |  | 0.5 | 2791.9
| Техническое обслуживание и ремонт ВДГО в МКД |  |  | согласно графика
13 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | Ежедневно |  | 3 | 16751.4
14 | Расходы на оплату договоров на выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества |  |  | Ежемесячно |  | 0 | 0
[6 empty] | 16 | 89340.8
Генеральный директор ООО "Южный Регион" |  |  |  | Председатель Совета дома
ул. Рылеева 82
__________ /Лимонтинов В.П./
_______________________________