## Ремонт электрооборудования Курс
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Собственники МКД ул. Курская д.78
Индивидуальный предприниматель Денисов Ю.И. | [10 empty] | Егорова О.В.
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ за 2025 год от 02.03.2026 № 5 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ за 2025 год от 02.03.2026 № 5 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ за 2025 год от 02.03.2026 № 5
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 30. Астраханская область | [10 empty] | 30. Астраханская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 30. Астраханская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Астраханская область | [10 empty] | Астраханская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Астраханская область
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Курская, д. 78 | [31 empty] | Астраханская область, г. Астрахань, ул. Курская, д. 78
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения вМКД по ул. Курская, 78 | [32 empty] | Ремонт электрооборудования Курская, 78 договорная
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ | [32 empty] | Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.07.2026 | [32 empty] | 01.07.2026
Сметная стоимость |  |  | 5350.24 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2160.03 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 844.03 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1980.74 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1737.46 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 954.71 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 41.05 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [35 empty] | Раздел 1.
Подъезды | [36 empty] | Подъезды
1 | ГЭСНр67-01-001-01 | Демонтаж: скрытой электропроводки |  |  |  | 4: 100 м; 5: 23.7; 6: 1; 7: 23.7 | [23 empty] | Демонтаж: скрытой электропроводки
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 60.198; 12: 20927.23 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.54; 7: 60.198; 10: 347.64; 12: 20927.23 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.0948 | [26 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20927.23 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 20927.23 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 19043.78 | [28 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 10045.07 | [28 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2110.38; 12: 50016.08 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр67-01-014-01 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [23 empty] | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 193.24; 12: 82586.91 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 483.1; 7: 193.24; 10: 427.38; 12: 82586.91 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 82586.91 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 82586.91 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 75154.09 | [28 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 39641.72 | [28 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 493456.8; 12: 197382.72 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Выключатель автоматический ВА47-60M 2Р 40А 6кА С |  |  |  | шт | 116 | 1 | 116 |  |  | 963.8 |  | 111800.8 | [23 empty] | Выключатель автоматический ВА47-60M 2Р 40А 6кА С
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 111800.8 | [29 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Выключатель автоматический 1Р 25А х-ка C ВА-103 6кА |  |  |  | шт | 260 | 1 | 260 |  |  | 683.2 |  | 177632 | [23 empty] | Выключатель автоматический 1Р 25А х-ка C ВА-103 6кА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 177632 | [29 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC |  |  |  | шт | 140 | 1 | 140 |  |  | 488 |  | 68320 | [23 empty] | Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА AC
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 68320 | [29 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Выключатель автоматический четырехполюсный 100А С ВА47-100 10кА MVA40-4-100-C IEK |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 3789.32 |  | 30314.56 | [23 empty] | Выключатель автоматический четырехполюсный 100А С ВА47-100 10кА MVA40-4-100-C IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30314.56 | [29 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Розетка щитовая на DIN-рейку РДЕ-47 16А (под евро вилку сзаземлением) EKF |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 607.56 |  | 4860.48 | [23 empty] | Розетка щитовая на DIN-рейку РДЕ-47 16А (под евро вилку сзаземлением) EKF
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4860.48 | [29 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Шина N ноль на DIN-изолятор ШНИ-8х12-12-Д-С YNN10-812-12D-K07 IEK |  |  |  | шт | 115 | 1 | 115 |  |  | 512.4 |  | 58926 | [23 empty] | Шина N ноль на DIN-изолятор ШНИ-8х12-12-Д-С YNN10-812-12D-K07 IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 58926 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | DIN-рейка OMEGA 2F 15х5.5 с перфорацией |  |  |  | м | 46 | 1 | 46 |  |  | 502.64 |  | 23121.44 | [23 empty] | DIN-рейка OMEGA 2F 15х5.5 с перфорацией
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23121.44 | [29 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Шина PE земля на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-10-У2-Ж |  |  |  | шт | 115 | 1 | 115 |  |  | 203.74 |  | 23430.1 | [23 empty] | Шина PE земля на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-10-У2-Ж
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23430.1 | [29 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Шина соединительная типа PIN (штырь) однофазная 63А |  |  |  | м | 8 | 1 | 8 |  |  | 1281 |  | 10248 | [23 empty] | Шина соединительная типа PIN (штырь) однофазная 63А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10248 | [29 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х16 белый |  |  |  | м | 930 | 1 | 930 |  |  | 604.51 |  | 562194.3 | [23 empty] | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х16 белый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 562194.3 | [29 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х16 синий |  |  |  | м | 310 | 1 | 310 |  |  | 604.51 |  | 187398.1 | [23 empty] | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х16 синий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 187398.1 | [29 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х16 желто-зеленый |  |  |  | м | 310 | 1 | 310 |  |  | 604.51 |  | 187398.1 | [23 empty] | Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х16 желто-зеленый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 187398.1 | [29 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х6 белый |  |  |  | м | 300 | 1 | 300 |  |  | 164.7 |  | 49410 | [23 empty] | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х6 белый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 49410 | [29 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х6 синий |  |  |  | м | 300 | 1 | 300 |  |  | 164.7 |  | 49410 | [23 empty] | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х6 синий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 49410 | [29 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х6 желто зеленый |  |  |  | м | 220 | 1 | 220 |  |  | 164.7 |  | 36234 | [23 empty] | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х6 желто зеленый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36234 | [29 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Наконечник НШВИ 6,0-18 6мм2 с изолированным фланцем |  |  |  | уп | 20 | 1 | 20 |  |  | 427 |  | 8540 | [23 empty] | Наконечник НШВИ 6,0-18 6мм2 с изолированным фланцем
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8540 | [29 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Сжим ответвительный (орех) У-733М (4-10 мм2, 1,5-10 мм2) |  |  |  | шт | 345 | 1 | 345 |  |  | 183 |  | 63135 | [23 empty] | Сжим ответвительный (орех) У-733М (4-10 мм2, 1,5-10 мм2)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 63135 | [29 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Изолента ПВХ черная 19мм 20м |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 183 |  | 1830 | [23 empty] | Изолента ПВХ черная 19мм 20м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1830 | [29 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Саморез металл/металл 4.2х32 острый цинк Крепдил |  |  |  | шт | 5000 | 1 | 5000 |  |  | 1.95 |  | 9750 | [23 empty] | Саморез металл/металл 4.2х32 острый цинк Крепдил
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9750 | [29 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Саморез металл/металл 4.2х32 со сверлом цинк Крепдил |  |  |  | шт | 1800 | 1 | 1800 |  |  | 3.17 |  | 5706 | [23 empty] | Саморез металл/металл 4.2х32 со сверлом цинк Крепдил
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5706 | [29 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Стяжка нейлоновая КСС 4x300 (черн) |  |  |  | уп | 17 | 1 | 17 |  |  | 577.06 |  | 9810.02 | [23 empty] | Стяжка нейлоновая КСС 4x300 (черн)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9810.02 | [29 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Стяжка нейлоновая КСС 8x500 (черн) |  |  |  | уп | 8 | 1 | 8 |  |  | 1309.06 |  | 10472.48 | [23 empty] | Стяжка нейлоновая КСС 8x500 (черн)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10472.48 | [29 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 14.8; 6: 1; 7: 14.8 | [23 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 230.88; 12: 91038.54 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.296; 10: 347.64; 12: 102.9 | [25 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.75; 7: 159.1; 10: 379.54; 12: 60384.81 | [25 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.83; 7: 71.484; 10: 427.38; 12: 30550.83 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 92.99 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.148; 12: 0 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.148; 10: 628.31; 12: 92.99 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.148; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2804.8 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.42; 7: 65.416; 10: 7.98; 12: 522.02 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 2.09 |  | 30.932 | 52.34 | 1.41 | 73.8 |  | 2282.78 | [25 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 93936.33 | [27 empty] | Итого прямые затраты
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1820.77 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 91038.54 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 88307.38 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 46429.66 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15573.93; 12: 230494.14 | [29 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой |  |  |  | м | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 70.76 |  | 70760 | [23 empty] | Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70760 | [29 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Труба гофрированная ПНД 50мм с протяжкой легкая черная |  |  |  | м | 480 | 1 | 480 |  |  | 164.7 |  | 79056 | [23 empty] | Труба гофрированная ПНД 50мм с протяжкой легкая черная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 79056 | [29 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета серая |  |  |  | шт | 25000 | 1 | 25000 |  |  | 11.59 |  | 289750 | [23 empty] | Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета серая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 289750 | [29 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Гвозди 3.0x25 мм для монтажного пистолета с кованым наконечником Bullet point (1000 шт/уп) без газового баллона |  |  |  | уп | 5 | 1 | 5 |  |  | 1496.94 |  | 7484.7 | [23 empty] | Гвозди 3.0x25 мм для монтажного пистолета с кованым наконечником Bullet point (1000 шт/уп) без газового баллона
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7484.7 | [29 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Площадка под стяжку для монтажного пистолета |  |  |  | шт | 600 | 1 | 600 |  |  | 12.2 |  | 7320 | [23 empty] | Площадка под стяжку для монтажного пистолета
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7320 | [29 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Баллон газовый для монтажных пистолетов GC 165-G |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 849.12 |  | 3396.48 | [23 empty] | Баллон газовый для монтажных пистолетов GC 165-G
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3396.48 | [29 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Дюбель распорный 6х40 полипропиленовый 50 шт оранжевые |  |  |  | уп | 100 | 1 | 100 |  |  | 130.54 |  | 13054 | [23 empty] | Дюбель распорный 6х40 полипропиленовый 50 шт оранжевые
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13054 | [29 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Перфолента оцинкованная монтажная волна 12*0,55 мм (25 м) |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  | 841.8 |  | 7576.2 | [23 empty] | Перфолента оцинкованная монтажная волна 12*0,55 мм (25 м)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7576.2 | [29 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Гайка шестигранная М6 оцинкованная СМ110800 ГОСТ 5927-70 |  |  |  | шт | 300 | 1 | 300 |  |  | 4.7 |  | 1410 | [23 empty] | Гайка шестигранная М6 оцинкованная СМ110800 ГОСТ 5927-70
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1410 | [29 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Болт DIN 933 М6х20 полная резьба шестигранная голова класс прочности 5.8 покрытие цинк Крепдил |  |  |  | шт | 300 | 1 | 300 |  |  | 3.42 |  | 1026 | [23 empty] | Болт DIN 933 М6х20 полная резьба шестигранная голова класс прочности 5.8 покрытие цинк Крепдил
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1026 | [29 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Шайба DIN 9021 М6 увеличенная покрытие цинк Крепдил |  |  |  | шт | 300 | 1 | 300 |  |  | 1.95 |  | 585 | [23 empty] | Шайба DIN 9021 М6 увеличенная покрытие цинк Крепдил
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 585 | [29 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Бур по бетону SDS-plus 6х110 мм (4 резца 4S спираль) |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 |  |  | 201.3 |  | 5032.5 | [23 empty] | Бур по бетону SDS-plus 6х110 мм (4 резца 4S спираль)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5032.5 | [29 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Бур по бетону SDS-plus 10х110 мм (4 резца 4S спираль) |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 225.7 |  | 2257 | [23 empty] | Бур по бетону SDS-plus 10х110 мм (4 резца 4S спираль)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2257 | [29 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [23 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 75.48; 12: 31536.3 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 75.48; 10: 417.81; 12: 31536.3 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 849.62 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.72; 12: 0 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.36; 10: 1731.74; 12: 623.43 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.36; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.36; 10: 628.31; 12: 226.19 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.36; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 4074.9 | [24 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 26.67 |  | 320.04 | 5.87 | 0.87 | 5.11 |  | 1635.4 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00105 |  | 0.0126 | 43821.53 | 1.5 | 65732.3 |  | 828.23 | [25 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.24 | 79.88 | 1.53 | 122.22 |  | 29.33 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.6 | 1239.94 | 1.52 | 1884.71 |  | 1130.83 | [25 empty] | Гильзы кабельные медные 16 мм
| 20.2.02.01-0013 | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.1464 | 2316.78 | 1.33 | 3081.32 |  | 451.11 | [25 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 36460.82 | [27 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 630.73 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31536.3 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 30590.21 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 16083.51 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6980.44; 12: 83765.27 | [29 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 ок (N) -0,66 ТРТС Элкаб |  |  |  | м | 800 | 1 | 800 |  |  | 225.7 |  | 180560 | [23 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 ок (N) -0,66 ТРТС Элкаб
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 180560 | [29 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 ок (N,PE) - 0,66 кВ |  |  |  | м | 400 | 1 | 400 |  |  | 341.6 |  | 136640 | [23 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 ок (N,PE) - 0,66 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 136640 | [29 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  |  | 4: коробка; 5: 112; 6: 1; 7: 112 | [23 empty] | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 224; 12: 95733.12 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 224; 10: 427.38; 12: 95733.12 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 50797.96 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.08; 12: 0 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  |  |  | маш.-ч | 0.34 |  | 38.08 | 995.51 | 1.34 | 1333.98 |  | 50797.96 | [25 empty] | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 38.08; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 34742.13 | [24 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0015 |  | 0.168 | 116448.72 | 1.37 | 159534.75 |  | 26801.84 | [25 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.103 |  | 11.536 | 41.38 | 1.44 | 59.59 |  | 687.43 | [25 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.02 |  | 2.24 | 284.15 | 1.59 | 451.8 |  | 1012.03 | [25 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | кг | 0.02 |  | 2.24 | 675.01 | 1.55 | 1046.27 |  | 2343.64 | [25 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.448 | 373.74 | 1.64 | 612.93 |  | 274.59 | [25 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 2.24 | 931.11 | 1.62 | 1508.4 |  | 3378.82 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.00224 | 80020.98 | 1.36 | 108828.53 |  | 243.78 | [25 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 181273.21 | [27 empty] | Итого прямые затраты
42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1914.66 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 95733.12 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 86159.81 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 44037.24 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2798.08; 12: 313384.92 | [29 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Коробка распределительная 100х100х50мм для наружного монтажа IP55 |  |  |  | шт | 112 | 1 | 112 |  |  | 244 |  | 27328 | [23 empty] | Коробка распределительная 100х100х50мм для наружного монтажа IP55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27328 | [29 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Клемма соединительная универсальная 3-х проводная с рычагом 0,08-2,5/4,0 WAGO PCT-213 |  |  |  | шт | 500 | 1 | 500 |  |  | 37.82 |  | 18910 | [23 empty] | Клемма соединительная универсальная 3-х проводная с рычагом 0,08-2,5/4,0 WAGO PCT-213
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18910 | [29 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Клемма СМК 222-415 строительно-монтажная UKZ-001-415 IEK |  |  |  | шт | 300 | 1 | 300 |  |  | 64.66 |  | 19398 | [23 empty] | Клемма СМК 222-415 строительно-монтажная UKZ-001-415 IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 19398 | [29 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.83; 6: 1; 7: 0.83 | [23 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 64.8064; 12: 28523.89 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.08; 7: 64.8064; 10: 440.14; 12: 28523.89 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2115.55 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.7928; 12: 0 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.08; 7: 0.8964; 10: 1731.74; 12: 1552.33 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 0.8964; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.08; 7: 0.8964; 10: 628.31; 12: 563.22 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 0.8964; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1993.16 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.5176; 7: 7.0696; 10: 7.98; 12: 56.42 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 25.83 |  | 21.4389 | 5.87 | 0.87 | 5.11 |  | 109.55 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00306 |  | 0.0025398 | 127406 | 1.4 | 178368.4 |  | 453.02 | [25 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 4.08 |  | 3.3864 | 41.71 | 1.4 | 58.39 |  | 197.73 | [25 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 20.5.04.10-0012 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.8466 | 1044.81 | 1.33 | 1389.6 |  | 1176.44 | [25 empty] | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 32632.6 | [27 empty] | Итого прямые затраты
46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 570.48 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 28523.89 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 27668.17 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14547.18 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 90865.58; 12: 75418.43 | [29 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Датчик движения ДД-МВ 101 белый, 1200Вт, 360 гр.,8М,IP20,IEK LDD11-101MB-1200-001 IEK |  |  |  | шт | 48 | 1 | 48 |  |  | 2352.16 |  | 112903.68 | [23 empty] | Датчик движения ДД-МВ 101 белый, 1200Вт, 360 гр.,8М,IP20,IEK LDD11-101MB-1200-001 IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 112903.68 | [29 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Фотореле PS-5 15А 3300Вт IP66 PROxima fr-ps-5-15 EKF |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 1586.65 |  | 12693.2 | [23 empty] | Фотореле PS-5 15А 3300Вт IP66 PROxima fr-ps-5-15 EKF
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12693.2 | [29 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Блок аварийного питания PEPP36-1.0H - 36 Вт |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2989.65 |  | 5979.3 | [23 empty] | Блок аварийного питания PEPP36-1.0H - 36 Вт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5979.3 | [29 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Светильник светодиодный герметичный СПП КРУГ 8 Вт 6500K 900 Лм |  |  |  | шт | 58 | 1 | 58 |  |  | 1830 |  | 106140 | [23 empty] | Светильник светодиодный герметичный СПП КРУГ 8 Вт 6500K 900 Лм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 106140 | [29 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Светильник светодиодный потолочный ДПБ 36Вт |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 |  |  | 1830 |  | 45750 | [23 empty] | Светильник светодиодный потолочный ДПБ 36Вт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45750 | [29 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [23 empty] | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.8; 12: 6954.21 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.6; 7: 15.8; 10: 440.14; 12: 6954.21 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 32.26 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.025; 12: 0 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.015; 10: 1731.74; 12: 25.98 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.015; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.01; 10: 628.31; 12: 6.28 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.01; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 106.53 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.132; 7: 1.066; 10: 7.98; 12: 8.51 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 9.17 |  | 4.585 | 5.87 | 0.87 | 5.11 |  | 23.43 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.51 | 41.71 | 1.4 | 58.39 |  | 29.78 | [25 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  | т | 0.00016 |  | 8e-05 | 214135.65 | 1.4 | 299789.91 |  | 23.98 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0003 |  | 0.00015 | 99190.96 | 1.4 | 138867.34 |  | 20.83 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7093 | [27 empty] | Итого прямые затраты
52.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 139.08 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6954.21 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6745.58 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3546.65 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35048.62; 12: 17524.31 | [29 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Выключатель одноклавишный наружный |  |  |  | шт | 50 | 1 | 50 |  |  | 427 |  | 21350 | [23 empty] | Выключатель одноклавишный наружный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21350 | [29 empty] | Всего по позиции
ВРУ | [36 empty] | ВРУ
54 | ГЭСНр67-01-015-01 | Ремонт силового предохранительного шкафа |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [23 empty] | Ремонт силового предохранительного шкафа
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.132; 12: 4757.59 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 556.6; 7: 11.132; 10: 427.38; 12: 4757.59 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4757.59 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4757.59 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 4329.41 | [28 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 2283.64 | [28 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 568532; 12: 11370.64 | [29 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Разъединитель РПБ-4П-400А-с ПВ-У3 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 22887.2 |  | 45774.4 | [23 empty] | Разъединитель РПБ-4П-400А-с ПВ-У3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45774.4 | [29 empty] | Всего по позиции
56 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Корпус ШРС-2 IP54 (1600х500х300) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 34770 |  | 69540 | [23 empty] | Корпус ШРС-2 IP54 (1600х500х300)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 69540 | [29 empty] | Всего по позиции
57 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.9; 12: 13600.33 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.45; 7: 30.9; 10: 440.14; 12: 13600.33 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 47.2 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04; 12: 0 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 1731.74; 12: 34.63 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 628.31; 12: 12.57 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2065.15 | [24 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 150.04 | 1.67 | 250.57 |  | 50.11 | [25 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 187.38 | 0.87 | 163.02 |  | 6.52 | [25 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 16.67 |  | 33.34 | 5.87 | 0.87 | 5.11 |  | 170.37 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 1 |  | 2 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 116.9 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 395.65 | 1.64 | 648.87 |  | 12.98 | [25 empty] | Нитки швейные армированные
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.16 | 931.11 | 1.62 | 1508.4 |  | 241.34 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 308849.7 | 1.22 | 376796.63 |  | 75.36 | [25 empty] | Лак КФ-965
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 2.04 | 655.9 | 1.04 | 682.14 |  | 1391.57 | [25 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15712.68 | [27 empty] | Итого прямые затраты
57.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 272.01 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13600.33 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 13192.32 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6936.17 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18056.59; 12: 36113.18 | [29 empty] | Всего по позиции
58 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Шина медная ШМТ 25/5 |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 |  |  | 2652.95 |  | 10611.8 | [23 empty] | Шина медная ШМТ 25/5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10611.8 | [29 empty] | Всего по позиции
59 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Наконечник кабельный НШВИ 25-16 |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 |  |  | 15.32 |  | 1532 | [23 empty] | Наконечник кабельный НШВИ 25-16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1532 | [29 empty] | Всего по позиции
60 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 25-6-8 |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 |  |  | 92.72 |  | 9272 | [23 empty] | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 25-6-8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9272 | [29 empty] | Всего по позиции
61 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Шина соединительная PIN (штырь) 3З-63А |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 |  |  | 2415.6 |  | 4831.2 | [23 empty] | Шина соединительная PIN (штырь) 3З-63А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4831.2 | [29 empty] | Всего по позиции
62 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Бочата 40мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 414.8 |  | 3318.4 | [23 empty] | Бочата 40мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3318.4 | [29 empty] | Всего по позиции
63 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Протяжка кабельная (мини УЗК в бухте), стеклопруток, диаметр 3.5 мм 5 м красная |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 890.99 |  | 1781.98 | [23 empty] | Протяжка кабельная (мини УЗК в бухте), стеклопруток, диаметр 3.5 мм 5 м красная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1781.98 | [29 empty] | Всего по позиции
64 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Круг отрезной D125 |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 134.2 |  | 1342 | [23 empty] | Круг отрезной D125
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1342 | [29 empty] | Всего по позиции
65 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Круг отрезной D230 |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 183 |  | 915 | [23 empty] | Круг отрезной D230
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 915 | [29 empty] | Всего по позиции
66 | ГЭСНм08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [23 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.56; 12: 13116.75 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.38; 7: 28.56; 10: 459.27; 12: 13116.75 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 369.55 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.24; 12: 0 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.12; 10: 1731.74; 12: 207.81 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.12; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.12; 10: 628.31; 12: 75.4 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.12; 12: 0 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.108; 7: 1.296; 10: 36.81; 12: 47.71 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.198; 7: 2.376; 10: 16.26; 12: 38.63 | [25 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 8114.79 | [24 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.009 |  | 0.108 | 150.04 | 1.67 | 250.57 |  | 27.06 | [25 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.048 | 187.38 | 0.87 | 163.02 |  | 7.82 | [25 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.2496; 10: 7.98; 12: 1.99 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 3.5 |  | 42 | 5.87 | 0.87 | 5.11 |  | 214.62 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.84 | 155.63 | 0.83 | 129.17 |  | 108.5 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.431 |  | 5.172 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 1022.35 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.168 | 41.71 | 1.4 | 58.39 |  | 9.81 | [25 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.024 | 395.65 | 1.64 | 648.87 |  | 15.57 | [25 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.003 |  | 0.036 | 105278.81 | 1.32 | 138968.03 |  | 5002.85 | [25 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.047 |  | 0.564 | 79.88 | 1.53 | 122.22 |  | 68.93 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.016 |  | 0.192 | 157.44 | 1.22 | 192.08 |  | 36.88 | [25 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 1.2 | 944.69 | 1.41 | 1332.01 |  | 1598.41 | [25 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21601.09 | [27 empty] | Итого прямые затраты
66.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 262.34 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13116.75 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 12723.25 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6689.54 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3439.69; 12: 41276.22 | [29 empty] | Всего по позиции
67 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Выключатель нагрузки 3П 125А 400В OptiDin BM63PL-3125-УХЛ3 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 4392 |  | 35136 | [23 empty] | Выключатель нагрузки 3П 125А 400В OptiDin BM63PL-3125-УХЛ3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35136 | [29 empty] | Всего по позиции
68 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Выключатель автоматический двухполюсный C 25А |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 2898.72 |  | 23189.76 | [23 empty] | Выключатель автоматический двухполюсный C 25А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23189.76 | [29 empty] | Всего по позиции
69 | ГЭСНм20-01-079-01 | Заземление: низковольтное, с одним электродом | [35 empty] | Заземление: низковольтное, с одним электродом | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.66; 12: 630.04 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.66; 7: 1.66; 10: 379.54; 12: 630.04 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 16.19 | [24 empty] | М
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 122.66 | 1.32 | 161.91 |  | 16.19 | [25 empty] | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 646.23 | [27 empty] | Итого прямые затраты
69.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 12.6 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 630.04 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 598.54 | [28 empty] | НР Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте
| Пр/774-062.0 | СП Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 283.52 | [28 empty] | СП Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1540.89; 12: 1540.89 | [29 empty] | Всего по позиции
70 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Пруток СТ 12 Д10 |  |  |  | м | 18 | 1 | 18 |  |  | 158.6 |  | 2854.8 | [23 empty] | Пруток СТ 12 Д10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2854.8 | [29 empty] | Всего по позиции
71 | ТЦ_102_77_7842224734_29.06.2026_02_1 | Полоса Ст3 40*4 |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 |  |  | 202.52 |  | 6075.6 | [23 empty] | Полоса Ст3 40*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6075.6 | [29 empty] | Всего по позиции
испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок | [36 empty] | испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок
72 | ГЭСНп01-11-014-02 | Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью |  |  |  | 4: точка; 5: 440; 6: 1; 7: 440 | [23 empty] | Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 360.8; 12: 204829.77 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 180.4; 10: 574.09; 12: 103565.84 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 180.4; 10: 561.33; 12: 101263.93 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 204829.77 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 204829.77 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 151574.03 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 73738.72 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 977.6; 12: 430142.52 | [29 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  | 4: шт; 5: 440; 6: 1; 7: 440 | [23 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 440; 12: 249792.4 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 220; 10: 574.09; 12: 126299.8 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 220; 10: 561.33; 12: 123492.6 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 249792.4 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 249792.4 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 184846.38 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 89925.26 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1192.19; 12: 524564.04 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4040348.91 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 844027.08 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 54305.13 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3142016.7 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2160025.28 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 108271.73 | [33 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 1901255.84 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 98527.28 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 51970.43 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1980737.9 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 281133.18 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 54305.13 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 1240760.86 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 265985.26 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 138553.47 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 954706.56 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 954706.56 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 454622.17 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 336420.41 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 163663.98 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 844027.08 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 700932.95 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 354187.88 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 12: 5095469.74 | [34 empty] | Всего по разделу 1
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 3082476.38 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1737,4564 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 41,0458 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 763765.25 | [36 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 763765.25 | [37 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 190941.31 | [36 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 190941.31 | [37 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [50 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4040348.91 | [39 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 844027.08 | [39 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 54305.13 | [39 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3142016.7 | [39 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2160025.28 | [39 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 108271.73 | [39 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 1901255.84 | [39 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 98527.28 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 51970.43 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1980737.9 | [39 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 281133.18 | [39 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 54305.13 | [39 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 1240760.86 | [39 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 265985.26 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 138553.47 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 954706.56 | [39 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 954706.56 | [39 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 454622.17 | [39 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 336420.41 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 163663.98 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 5095469.74 | [40 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 844027.08 | [39 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 700932.95 | [39 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 354187.88 | [39 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 5% 5% |  |  |  | 12: 254773.49 | [39 empty] | НДС 5% 5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 5350243.23 | [40 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [51 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 3082476.38 | [39 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1737,4564 | [41 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 41,0458 | [41 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 763765.25 | [42 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 763765.25 | [43 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 190941.31 | [42 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 190941.31 | [43 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]