Приложение №1

к договору управления МКД по ул. Валерии Барсовой 17

ПЕРЕЧЕНЬ

и периодичность работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определение размера платы за содержание и ремонт общего имущества.

Площадь помещений 10862,4 кв. м.                                            ТАРИФ 15.00 руб./м2

| № п/п | Перечень работ и услуг по управлению, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества |  | Периодич-ность | руб / кв. м | Руб/ в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по содержанию системы теплоснабжения дома |  |  | 0,45 | 4888,1 |
|  | Промывка централизованной системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  | 1 раз в год после отопительного сезона |  |  |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления, промывка и регулировка системы отопления |  |  |  |  |
|  | Сервисное обслуживание, поверка приборов учёта тепловой энергии |  | С установленной периодичностью |  |  |
| 2 | Работы по техническому обслуживанию и содержанию систем холодного, горячего водоснабжения, отопления, водоотведения и внутренних водостоков |  |  | 2,8 | 30414,7 |
|  | Обход и осмотр разводящих трубопроводов, оборудования и приборов, расположенных в техническом подполье на наличие неисправностей, утечки в трубопроводах и арматуре с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению |  | Ежедневно |  |  |
|  | Оперативное устранение (в рамках своей компетенции) выявленных неисправностей, не требующих остановки работы санитарно-технических систем и оборудования |  | 2 часа с момента обнаружения |  |  |
|  | Выполнение текущего технического обслуживания систем горячего, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения и внутреннего водостока. |  | Ежемесячно |  |  |
|  | Устранение течи в трубопроводах и арматуре, восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования. |  | 2 часа с момента обнаружения |  |  |
|  | Устранение засоров в трубопроводах и санитарно-технических проборах. |  | 2 часа с момента обнаружения |  |  |
|  | Устранение протечек в раструбных соединениях и в местах присоединение санитарно-технических приборов к трубопроводу. |  | 2 часа с момента обнаружения |  |  |
|  | Выполнение консервации и расконсервации поливочной системы. |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 2.1 | Работы по ремонту систем водоснабжения, в том числе поливочной, отопления, горячего водоснабжения, водоотведения и внутренних водостоков |  |  |  |  |
|  | Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов, запорно-регулирующей водоразборной аппаратуры и КИП систем холодного водоснабжения в том числе поливочной, отопления, горячего водоснабжения, замены отдельных фасонных частей, сифонов, ревизий водоотведения и внутреннего водостока. Выполнение перекладки канализационного выпуска до первого колодца | Согласно акта осмотра |  |  |  |
| 3 | Работы по содержанию электрооборудования дома |  |  | 1,1 | 11948,6 |
|  | Контрольный осмотр, техническое обслуживание и ремонт проводных и кабельных линий (цепей), распределительных щитов и электрооборудования, технологически соединенное между собой в границах многоквартирного дома. |  | еженедельно |  |  |
| 4 | Работы по уборке твёрдых покрытий придомовой территории |  |  | 1,45 | 15750,5 |
|  | Уборка тротуара, внутридомового проезда, газонов, клумб, детской игровой площадки и парковки от мелкого бытового мусора и листьев. |  | 6 раз в неделю |  |  |
|  | Очистка установленных на придомовой территории урн |  | 6 раз в неделю |  |  |
|  | Сбор, транспортировка и загрузка смета в мусороприёмные контейнеры |  | 6 раз в неделю |  |  |
| 4.1 | В зимний период добавляется: |  |  |  |  |
|  | Расчистка проходов для движения пешеходов в период интенсивного снегопада |  | При снегопаде |  |  |
|  | Скалывание наледи с тротуара, внутридомового проезда, отмосток, парковки |  | При гололёде |  |  |
|  | Удаление и складирование снега, сколотого льда в специально отведённом месте. |  | В течении суток |  |  |
|  | Посыпка тротуара, внутридомового проезда, контейнерных площадок, парковок противогололёдными составами |  | с 7.00 при гололедице |  |  |
| 4.3 | Благоустройство придомовой территории |  |  | 0,3 | 3258,7 |
|  | Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев |  | апрель-сентябрь |  |  |
|  | Побелка и окапывание деревьев |  | май |  |  |
|  | Полив зелёных насаждений |  | апрель-сентябрь |  |  |
|  | Ремонт малых архитектурных форм на детских площадках и площадках отдыха взрослых, ограждений. |  | апрель-сентябрь |  |  |
|  | Покраска малых архитектурных форм на детских площадках и площадках отдыха взрослых, бордюров, ограждений |  | апрель-сентябрь |  |  |
|  | Укос дикорастущей травы на придомовой территории |  | апрель-сентябрь |  |  |
|  | Доставка песка для детской площадки, чернозёма для клумб |  | май |  |  |
|  | Вывоз мусора |  | апрель-сентябрь |  |  |
| 5 | Работы по ремонту общего имущества |  |  | 1,45 | 15750,5 |
|  | Сезонный осмотр общего имущества |  | 2 раза в год |  |  |
|  | Расходы на ремонт общего имущества |  | Согласно акта осмотра |  |  |
| 6 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 1,45 | 15750,5 |
| 6.1 | Работы по уборке горизонтальных поверхностей мест общего пользования |  |  |  |  |
|  | Подметание лестничных площадок, маршей 1 и 2 этажа и территории входной группы жилого дома |  | 2 раз в неделю |  |  |
|  | Мытьё лестничных площадок, маршей с 9 по 1 этаж и территории входной группы жилого дома |  | 1 раз в неделю |  |  |
|  | Сбор и перемещение мелкого бытового мусора и смета в мусорные контейнеры |  | 2 раз в неделю |  |  |
|  | Влажная уборка кабины лифта |  | 2 раза в неделю |  |  |
| 6.2 | Работы по уборке вертикальных поверхностей и элементов обустройства мест общего пользования жилого дома |  |  |  |  |
|  | Удаление локальных загрязнений с поверхности стен и окон жилого дома |  | Еженедельно |  |  |
|  | Влажная уборка стен и потолков мест общего пользования жилого дома |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | Помывка внешней и внутренней поверхности окон, расположенных в местах общего пользования |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления |  |  | 1,4 | 15207,4 |
|  | Транспортировка сменных мусоросборников из мусороприёмной камеры на пандус выкатной контейнерной площадки |  | 3 раза в неделю |  |  |
|  | Очистка и устранение засоров ствола мусоропровода |  | 2 часа с момента обнаружения |  |  |
|  | Ремонт сменных мусоросборников (контейнеров) |  | 1 раз в год |  |  |
|  | Ремонт мусороприёмных клапанов |  | 1 раз в год |  |  |
|  | Ремонт пандуса контейнерной площадки |  | 1 раз в год |  |  |
| 8 | Работы по дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 0,05 | 543,1 |
|  | Санитарная обработка технического подполья |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | Санитарная обработка подъездов и мусорных камер |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 9 | Работы по содержанию системы вентиляции дома |  |  | 0,05 | 543,1 |
|  | В процессе эксплуатации вентиляционных каналов периодическая проверка |  | 3 раза в год |  |  |
|  | Устранение засоров в каналах систем вентиляции |  |  |  |  |
| 10 | Расходы на аварийно-диспетчерскую службу |  |  | 0,3 | 3258,7 |
|  | Прием, регистрация заявок собственников об аварийных ситуациях в жилых и не жилых помещениях. Устранение аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме в соответствии с установленными предельными сроками |  | круглосуточно |  |  |
| 11 | Расходы на лифты |  |  | 0,3 | 3258,7 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование в соотв. с ТР ТС 011/2011 |  | 1 раз в год |  |  |
|  | Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | 1 раз в год |  |  |
| 12 | Работы по содержанию системы внутридомового газового оборудования |  |  | 0,2 | 2172,5 |
|  | Техническое обслуживание ВДГО в МКД |  | 1 раз в год |  |  |
| 13 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | Ежедневно | 2,7 | 29328,5 |
| 14 | Расходы на оплату договоров |  | ежемесячно | 1 | 10862,4 |

Ген. директор ООО «Южный Регион»    	             Председатель Совета дома ул. В. Барсовой 17

____________________Лимонтинов В.П.                  _______________________Турейский Г.А.

« ___» ____________2022 г.                                                                            « ____» _______________2022 г.