Перечень работ по многоквартирному дому, расположенному по адресу г. Астрахань,

ул. Курская, д 78 за период с 01.04.2027 г. по 31.03.2028 г.

Площадь помещений в собственности: 5586,2 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления, холодного водоснабжения, водоотведения 268081.15 4.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 1.1 Осмотр разводящих трубопроводов, оборудования и приборов, проверка их исправности и работоспособности, техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств | 261 | раз за период | 343.63 | 89687,43 1,34 за 1 м² |
| 1.2 Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода). Регулировка системы отопления в зависимости от параметров на вводе, ликвидация воздушных пробок | 108 | раз за период | 179.33 | 19367,64 0,29 за 1 м² |
| 1.3 Оперативное устранение (ремонт) в рамках своей компетенции выявленных неисправностей. Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | 104 | раз за период | 664.01 | 69057,04 1,03 за 1 м² |
| 1.4 Расходы на оплату договора на мониторинг работы ОДПУ тепловой энергии. Снятие показаний ОДПУ тепловой энергии в отчётный период с 22 по 25 число каждого месяца | 12 | раз за период | 2000.00 | 24000 0,36 за 1 м² |
| 1.5 Промывка трубопроводов системы центрального отопления для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 | 100 м3 здания | 17827,02 | 17827,02 0,27 за 1 м² |
| 1.6 Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) трубопроводов и оборудования системы центрального отопления | 1 | 100 м трубопровода | 18142,02 | 18142,02 0,27 за 1 м² |
| 1.7 Расходы на оплату договора на сервисное обслуживание, ремонт, поверку ОДПУ тепловой энергии | 1 | руб | 30000 | 30000 0,45 за 1 м² |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования 134365.24 2.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 2.1 Обход и осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках, в ВРУ, в подвальном помещении | 52 | раз за период | 356.54 | 18540,08 0,28 за 1 м² |
| 2.2 Техническое обслуживание и ремонт групповых этажных щитов, электроустановочных изделий, пакетных переключателей, автоматических выключателей, замена светильников и ламп накаливания | 52 | раз за период | 2087.66 | 108558,32 1,62 за 1 м² |
| 2.3 Снятие показаний ОДПУ и ИПУ электроэнергии в отчётный период с 22 по 25 число каждого месяца | 12 | раз за период | 605.57 | 7266,84 0,11 за 1 м² |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов 3296.74 0.05 за 1 м² |  |  |  |  |
| 3.1 Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов | 3 | раз за период | 765.58 | 2296,74 0,03 за 1 м² |
| 3.2 Расходы на оплату договора на поверку приборов. (термоанемометр, цифровой манометр) | 1 | шт | 500 | 500 0,01 за 1 м² |
| 3.3 Расходы на оплату договора на обучение, повышение квалификации, проверку знаний сотрудников | 1 | Раз | 500 | 500 0,01 за 1 м² |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования 55000.00 0.82 за 1 м² |  |  |  |  |
| 4.1 Расходы на оплату договора на техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | м | 55000 | 55000 0,82 за 1 м² |
| 5. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства придомовой территории 20150.73 0.30 за 1 м² |  |  |  |  |
| 5.1 Покос травы триммером | 3 | раз за период | 1705.11 | 5115,33 0,08 за 1 м² |
| 5.2 Расходы на оплату договора на закупку и доставку песка для детских песочниц | 1 | т | 0 | 0 0 за 1 м² |
| 5.3 Расходы на оплату договора на закупку и доставку чернозёма для клумб | 1 | т | 0 | 0 0 за 1 м² |
| 5.4 Расходы на оплату договора на вывоз мусора после ремонта общего имущества, отходов от обрезки деревьев | 1 | шт | 10000 | 10000 0,15 за 1 м² |
| 5.5 Расходы на оплату договора со специализированной организацией на санитарную обрезку и полное спиливание (валка) деревьев выше 5 метров в городских условиях. | 1 | шт | 0 | 0 0 за 1 м² |
| 5.6 Санитарная обрезка ветвей деревьев на высоте до 5 м | 1 | шт | 5035,4 | 5035,4 0,08 за 1 м² |
| 6. Работы по организации и содержанию площадки накопления твердых коммунальных отходов 67172.93 1.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 6.1 Содержание, уборка контейнерной площадки | 313 | раз за период | 214.61 | 67172,93 1 за 1 м² |
| 7. Работы по содержанию придомовой территории 335456.80 5.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 7.1 Подметание территории, транспортировка мусора в установленное место | 313 | раз за период | 926.01 | 289841,13 4,32 за 1 м² |
| 7.2 Очистка урн от мусора | 313 | раз за период | 122.17 | 38239,21 0,57 за 1 м² |
| 7.3 Сдвигание свежевыпавшего снега (толщина слоя более 2 см) | 2 | раз за период | 2465.20 | 4930,4 0,07 за 1 м² |
| 7.4 Очистка крыши от снега, придомовой территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами | 2 | раз за период | 1223.03 | 2446,06 0,04 за 1 м² |
| 8. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества. Уборка подъездов 335118.05 5.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 8.1 Мытьё лестничных площадок | 36 | раз за период | 8201.15 | 295241,4 4,4 за 1 м² |
| 8.2 Влажное подметание лестничной площадки и марша 1 этажа | 36 | раз за период | 537.56 | 19352,16 0,29 за 1 м² |
| 8.3 Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов | 36 | раз за период | 204.53 | 7363,08 0,11 за 1 м² |
| 8.4 Мытьё окон с внутренней стороны | 1 | м² | 13161,41 | 13161,41 0,2 за 1 м² |
| 9. Работы по дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества 40000.00 0.60 за 1 м² |  |  |  |  |
| 9.1 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 2 | раз за период | 20000.00 | 40000 0,6 за 1 м² |
| 10. Управление многоквартирным домом 268068.70 4.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 10.1 Услуга управления | 261 | раз за период | 862.05 | 224995,05 3,36 за 1 м² |
| 10.2 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 118.01 | 43073,65 0,64 за 1 м² |
| 11. Текущий ремонт общего имущества 149079.60 2.22 за 1 м² |  |  |  |  |
| 11.1 Ремонт общего имущества для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей, устранение повреждений и неисправностей общего имущества | 12 | раз за период | 11173.30 | 134079,6 2 за 1 м² |
| 11.2 Расходы на оплату договора со специализированными организациями на выполнение работ по ремонту общего имущества | 1 | руб | 15000 | 15000 0,22 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1675789,94 25 за 1 м² |

ООО "Южный Регион"

19.10.2026 г.